Effettua lo stesso calcolo per la zona di Torino in cui si ha un irraggiamento medio annuo di 1600 kWh/m2 anno, su piano inclinato di 45° esposto a Sud.

Cerca su internet l’irraggiamento di altre città (Bari, Cagliari, Trieste) ed effettua lo stesso calcolo.

Nota la superficie totale dei pannelli disegna uno schema di collegamento degli stessi  inserendo lo o gli

Inverter.

ESERCIZI  SUL  SOLARE TERMICO

N.B.   Frazione di copertura solare unitaria  (Fcs = 1)

INQUINAMENTO  ACUSTICO

Calcola il tempo di riverberazione della tua stanza misurando le dimensioni di pareti, soffitto,

pavimento, vetrate, facendo riferimento all’esempio sottostante e cercando eventuali coefficienti di

assorbimento di materiali diversi. Verifica se lo stesso tempo rientra nei parametri per ottenere una

buona isonorizzazione.