Programma svolto  a.s. 2018/2019

Materia:  FISICA  AMBIENTALE                             docente:  Prof.  Boccignone Sergio

SUDDIVISIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI         CLASSE  4^A (Biotecnologie ambientali)

settembre - ottobre

MODULO  A       Efficienza energetica

Unità 1:    Trasmissione del calore

Richiami sull’equivalenza tra lavoro e calore,

Potenza e rendimento di una macchina termica e potere calorifico di un combustibile.

Trasmissione del calore attraverso una parete multistrato.

Trasmittanza e conducibilità termica di un materiale.

Trasmissione del calore attraverso vetri semplici e doppi.

Trasmissione del calore attraverso i ponti termici e metodi di isolamento.

Impianto di riscaldamento:

Caldaie tradizionali: a camera aperta e a camera stagna;

caldaia a premiscelazione e a condensazione; rendimento di una caldaia.

Impianto di riscaldamento a colonne montanti e a zone.

Corpi scaldanti: termosifoni e superfici radianti: differenze.

I sistemi di regolazione e di contabilizzazione dell’energia in un ambiente riscaldato.

novembre - dicembre

Unità 2:    Certificazione energetica

Calcolo del fabbisogno energetico di un edificio.

Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale.

Fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva.

Fabbisogno energetico per la ventilazione.

Fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda.

Fabbisogno energetico per l’illuminazione.

Classi di isolamento termico (Protocollo CASA-CLIMA)

Esempio di certificazione energetica di un ambiente: (aula scolastica)

dicembre - gennaio

MODULO  B       L’energia eolica

Unità 1 :   Analisi statistica della velocità del vento

Classificazione dei venti in base alla velocità.

Movimento delle masse d’aria sulla superficie terrestre.

Classificazione degli aerogeneratori in base alla potenza ed all’asse di rotazione.

Profilo della velocità del vento in funzione dell’altitudine e della rugosità del terreno.

Calcolo della potenza di un aerogeneratore.

Esempio di analisi statistica della velocità del vento e dell’energia prodotta da un aerogeneratore.

Rappresentazione grafica con istogramma e diagramma a rosa della distribuzione della velocità del vento.

Unità 2:    Funzionamento di un aerogeneratore

Componenti principali di un aerogeneratore: albero lento e veloce, moltiplicatore di giri.

Sistemi di controllo attivi  (stallo e pitch-control) e passivi (imbardata).

Principio di funzionamento di un motore sincrono e asincrono e schema di collegamento elettrico alla rete.

Prestazione di un aerogeneratore:  rendimento e coefficiente di potenza.

Problemi costruttivi relativi alle fondazioni e di impatto ambientale.

febbraio - marzo

MODULO C    Le biomasse

Unità 1:  I processi termochimici:

combustione diretta, carbonizzazione, pirolisi, gassificazione, steam explosion

I forni per i processi termochimici:

forni a tamburo rotante, ad aria controllata, a griglia, a letto fluido

I forni per la gassificazione: controcorrente, equicorrente, a letto fluido

Caratteristiche del Syngas

Unità 2:   I processi biochimici

Fasi della produzione del Biogas: idrolisi, acidogenesi, acetogenesi, metanogenesi

Impianti per la produzione di Biogas

Unità 3:   I bioliquidi

Produzione di biocarburanti:

Gli oli vegetali

Il biodiesel e il bioetanolo e fasi di produzione.

aprile – maggio

MODULO  D    ENERGIA IDROELETTRICA

Unità 1:  Impianto idroelettrico

Energia potenziale, cinetica, portata di un condotto

Potenza e rendimento di una turbina

Impianti idroelettrici:  turbine Pelton e Kaplan

Teorema di Bernoulli

Bilancio idrogeologico di un acquifero

Porosità e velocità di propagazione di un liquido attraverso un terreno.

Torino: 30 /05 /2019

Il docente:

i rappresentanti di classe:

Sergio Boccignone

_____________________________________________________________________________________________________________________

sede legale:	Gobetti Marchesini 	via Figlie dei Militari, 25 10131 Torino Tel. 011.819.69.90 / 819.70.40

Fax 011.819.73.77

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001- 2008 Certificato n°620

Accreditamento della Regione Piemonte per la Formazione certificato n.176/00

sede associata:	L. Casale 	via Rovigo, 19 10152 Torino Tel. 011.4363144   Fax. 011. 4366520

L. Casale Corso Serale	Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001- 2008 Certificato n°620

Accreditamento della Regione Piemonte per la Formazione certificato n.163/001

sede associata:	V. L. Arduino	via Figlie dei Militari, 25 10131 Torino   Tel. 011.819.71.33   Fax 011.819.73.00

sede associata: 	Sezione Ospedaliera OIRM	Piazza Polonia, 94 10126 Torino Tel. 011.3135013