Programma svolto anno scolastico  2018/2019

Materia:  FISICA  AMBIENTALE                             docente:  Prof.  Boccignone Sergio

SUDDIVISIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI       CLASSE  3^A (Biotecnologie ambientali)

settembre - ottobre

MODULO  A        Termodinamica

Unità 1:    Lavoro, energia

Lavoro di compressione di un gas, energia interna di un gas e calore prodotto.

Equivalenza tra calore e lavoro.

Primo principio della termodinamica.

Unità 2:    Rendimento di una macchina termica

Secondo principio della termodinamica: efficienza di una macchina termica,

Il rendimento e la potenza meccanica.

novembre – dicembre - gennaio

MODULO  B       Il solare fotovoltaico

Unità 1 :    La radiazione solare

Spettro della radiazione solare. Lunghezza d’onda e frequenza di una radiazione.

Fenomeni di assorbimento della radiazione: diffusione di Rayleigth e di Mie.

Posizione tra sole e terra: angoli: azimutale, di altezza, di latitudine, di declinazione.

Fenomeni di ombreggiamento: calcolo di un ombreggiamento con il diagramma solare.

Radiazione ed inclinazione ottimale: diretta, diffusa, riflessa.

Coefficiente di albedo e coefficiente di Air Mass (AM).

Inclinazione e distanza minima tra i pannelli solari.

Unità 2:     Funzionamento delle celle fotovoltaiche

Effetto fotovoltaico.

Caratteristiche elettriche della cella FV: tensione a vuoto e corrente di corto circuito.

Curva caratteristica di una cella FV. Influenza dei parametri esterni sulla curva caratteristica.

Tipologie di celle fotovoltaiche. Rendimento dei moduli fotovoltaici.

Componenti di un modulo fotovoltaico.

Funzionamento in condizioni di ombreggiamento: il diodo by – pass.

Pannello, stringa e campo fotovoltaico.

Componenti di un impianto fotovoltaico: diodi di stringa e fusibili.

Inverter e funzionamento della cella FV in condizioni di massima potenza (MPPT).

Efficienza dell’inverter. Inverter centrale, di stringa e di modulo.

Gli impianti Grid-Connected e Stand-Alone.

Esempio di dimensionamento di un impianto fotovoltaico.

febbraio – marzo

MODULO  C       Il solare termico

Unità 1:      Principio di funzionamento di un collettore solare

Flussi e dispersioni termiche in un collettore

Rendimento di un collettore solare termico

Tipologie di collettori solari: piani vetrati, sottovuoto, Heat Pipe, non vetrati o aperti.

Unità 2 :     Tipologie di impianti solari termici

Impianti a circolazione naturale

Impianti a circolazione forzata

Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria

Impianti per il riscaldamento invernale (pompa di calore)

Impianti per il raffrescamento estivo

Dimensionamento di un impianto

Collegamento dei collettori in serie, parallelo e misto

aprile - maggio

MODULO  D      L’inquinamento acustico

Unità 1:    Onde sonore

Caratteristiche di un’onda sonora: lunghezza d’onda, periodo, frequenza, velocità

Il decibel

Il calcolo della pressione sonora. Combinazione di livelli.

Il fonometro

Campo di percezione della frequenza sonora e curva di ponderazione

Fenomeni di attenuazione acustica

Coefficienti di assorbimento acustico dei materiali e calcolo del tempo di riverberazione

in un locale con la formula di Sabine.

Unità 2 :    Normativa

Legge quadro 447/95

Livello equivalente della rumorosità ambientale e classi di riferimento

Torino: 30/05/2019

Il docente:                                                     i rappresentanti di classe:

Sergio Boccignone

______________________________________________________________________________________________________________________

sede legale:	Gobetti Marchesini 	via Figlie dei Militari, 25 10131 Torino Tel. 011.819.69.90 / 819.70.40

Fax 011.819.73.77

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001- 2008 Certificato n°620

Accreditamento della Regione Piemonte per la Formazione certificato n.176/00

sede associata:	L. Casale 	via Rovigo, 19 10152 Torino Tel. 011.4363144   Fax. 011. 4366520

L. Casale Corso Serale	Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001- 2008 Certificato n°620

Accreditamento della Regione Piemonte per la Formazione certificato n.163/001

sede associata:	V. L. Arduino	via Figlie dei Militari, 25 10131 Torino   Tel. 011.819.71.33   Fax 011.819.73.00

sede associata: 	Sezione Ospedaliera OIRM	Piazza Polonia, 94 10126 Torino Tel. 011.3135013