Esercizio sulla potenza di una centrale idroelettrica

Calcolare la potenza teorica ed effettiva di una centrale idroelettrica sapendo che il bacino di raccolta contiene un volume di 2x106  m3  di acqua, l’altezza della diga H è di 75 m, il diametro della condotta forzata d = 1 m.

(peso specifico acqua ϒ = 104 N/m3).

(rendimento turbina ɳ = 80%)

(Risultato:  18,12 MW)